{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,10,0],[19,0,19,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["管道"]
["材质","公称直径","管道规格","标准","数量：m","单价","总价","货源","公差","货期","付款方式"]
[304,"DN15","ɸ20*2.5","GB/T14976-2012",6]
[null,"DN25","ɸ32*2.5","GB/T14976-2012",6]
[null,"DN32","ɸ38*2.5","GB/T14976-2012",90]
[null,"DN40","ɸ45*2.5","GB/T14976-2012",12]
[null,"DN50","ɸ57*3","GB/T14976-2012",90]
[null,"DN65","ɸ76*3","GB/T14976-2012",120]
[null,"DN80","ɸ89*3","GB/T14976-2012",90]
[null,"DN100","ɸ108*3","GB/T14976-2012",60]
[null,"DN125","ɸ133*3","GB/T14976-2012",30]
[]
[304,"DN50","ɸ57*3","GB/T14976-2012",200]
[304,"DN25","ɸ32*3","GB/T14976-2012",400]
[304,"DN32","ɸ38*3","GB/T14976-2012",150]
[304,"DN65","ɸ76*3.5","GB/T14976-2012",200]
[]
["316L","DN50","ɸ57*3","GB/T14976-2012",350]
["运费"]
["备注;价格含税，运费单独标注，过磅价格，"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}